# Правила поведения в случае запаха газа

Всем известно, что газ не имеет цвета и запаха.

Для того чтобы своевременно определить утечку газа и принять соответствующие меры, он подается с небольшой добавкой сильно пахнущих, но малотоксичных веществ. Сжиженный газ тяжелее воздуха в два раза и при утечке заполняет в первую очередь подвалы, подполы, подземные коммуникации и может распространяться на большие расстояния. Смешиваясь с воздухом газ образует взрывоопасную смесь.

Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает о соблюдении правил безопасности эксплуатации газовых приборов:

- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;

- примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;

- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;

- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);

- исключите случаи допуска детей к газовым приборам.

- Если погасло пламя в газовой горелке:

- перекройте газовый кран;

- если на кухне скопился газ, то следует заходить на кухню, закрывая органы дыхания мокрой тканью;

- если концентрация газа велика и перекрыть его невозможно, то немедленно эвакуируйтесь и предупредите соседей;

- откройте окна и проветрите помещение;

- вызовите аварийную газовую службу, пожарную охрану и скорую помощь.

#### При запахе газа недопустимо:

#### курить;

#### пользоваться открытым огнем;

#### отключать рубильник, находящийся в непосредственной близости от места утечки газа;

#### пользоваться лифтом;

#### включать /выключать свет;

#### нажимать на кнопку электрозвонка;

#### включать/выключать электроприборы.